## RDG
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL "Ungheni-gaz" în trimestrul I, II, III anul 2025
Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anul 2025
1. | Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 1737.76 | 1738.222 | 1753.068
inclusiv a reţelelor:
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 436.314 | 436.314 | 436.314
| de medie presiune | km | 385.92 | 385.928 | 388.193
| de joasă presiune | km | 915.526 | 915.98 | 928.561
2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 95000 | 95000 | 95000
3. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 33036 | 33090 | 33193
inclusiv la reţele:
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 14 | 14 | 15
| de medie presiune | unit. | 165 | 165 | 165
| de joasă presiune | unit. | 32857 | 32911 | 33013
4. | Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 74 | 130 | 139
inclusiv de la reţelele:
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit.
| de medie presiune | unit.
| de joasă presiune | unit. | 74 | 130 | 139
5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0
6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 8132.803 | 2458.55 | 2555.124
7. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 7623.598 | 2384.963 | 2453.5
inclusiv racordaţi la reţelele:
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 195.209 | 97.734 | 300.122
| de medie presiune | mii m3 | 1505.986 | 428.89 | 804.411
| de joasă presiune | mii m3 | 5922.403 | 1858.339 | 1348.967
8. | Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total | mii m3 | 18.085 | 4.328 | 3.088
inclusiv prin reţelele:
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 18.085 | 4.328 | 3.088
| de medie presiune | mii m3
| de joasă presiune | mii m3
9. | Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 204.143 | 18.32 | 47.164
|  | % | 2.51% | 0.7452% | 1.846%
10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | %
11. | Numarul intreruperilor programate cu durata
| pina la 24 ore | întreruperi | 37 | 84 | 146
| pina la 48 ore | întreruperi |  | 5
| pina la 72 ore | întreruperi
| pina la 120 ore | întreruperi
| peste 120 ore | întreruperi
12. | Numarul intreruperilor neprogramate cu durata
| pina la 36 ore | întreruperi | 2 | 3 | 1
| pina la 54 ore | întreruperi
| pina la 72 ore | întreruperi
| pina la 120 ore | întreruperi
| peste 120 ore | întreruperi